## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1926.91 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1150.89 | 2.4 | 2.52 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1019.34 | 4.16 | 10.38 | 0.032 | 4.09 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 245.39 | 1 | 0.74 | 0.04 | 2.52 | 0.61 | Open
Pipe 22 | 623.82 | 1.77 | 1.72 | 0.035 | 1.97 | 0.52 | Open
Pipe 31 | 50.63 | 0.57 | 0.48 | 0.047 | 1.58 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 736.25 | 0.93 | 0.32 | 0.036 | 2.4 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 596.01 | 2.43 | 3.84 | 0.035 | 3.92 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 687.81 | 1.95 | 2.06 | 0.035 | 3.2 | 0.8 | Open
Pipe 113 | -443.82 | 2.83 | 6.6 | 0.035 | 2.35 | 0.39 | Open
Pipe 121 | 170.63 | 1.09 | 1.12 | 0.041 | 3.16 | 0.61 | Open
Pipe 122 | 69.37 | 0.79 | 0.86 | 0.045 | 2.63 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1926.91 | 0 | -195.82 | 0 | 0 | 1 | Open