## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1948.63 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1148.92 | 2.39 | 2.51 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1207.73 | 4.93 | 14.2 | 0.031 | 4.21 | 0.84 | Open
Pipe 21 | 266.74 | 1.09 | 0.87 | 0.039 | 2.69 | 0.64 | Open
Pipe 22 | 719.92 | 2.04 | 2.24 | 0.035 | 2.23 | 0.57 | Open
Pipe 31 | 52.97 | 0.6 | 0.52 | 0.047 | 1.6 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 999.02 | 1.26 | 0.57 | 0.035 | 2.51 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 619.71 | 2.53 | 4.13 | 0.035 | 3.94 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 760.21 | 2.16 | 2.48 | 0.034 | 3.3 | 0.82 | Open
Pipe 113 | -539.92 | 3.45 | 9.48 | 0.034 | 2.61 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 172.97 | 1.1 | 1.15 | 0.041 | 3.23 | 0.62 | Open
Pipe 122 | 67.03 | 0.76 | 0.81 | 0.045 | 2.8 | 0.43 | Open
Pump 9 | 1948.63 | 0 | -192.7 | 0 | 0 | 1 | Open