## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1958.25 | 2.47 | 1.98 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1147.91 | 2.39 | 2.51 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1290.87 | 5.27 | 16.07 | 0.031 | 4.25 | 0.85 | Open
Pipe 21 | 276.26 | 1.13 | 0.92 | 0.039 | 2.77 | 0.65 | Open
Pipe 22 | 762.16 | 2.16 | 2.49 | 0.034 | 2.33 | 0.59 | Open
Pipe 31 | 54.07 | 0.61 | 0.54 | 0.046 | 1.6 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 1114.78 | 1.41 | 0.7 | 0.034 | 2.55 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 630.34 | 2.57 | 4.26 | 0.034 | 3.95 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 791.83 | 2.25 | 2.67 | 0.034 | 3.33 | 0.83 | Open
Pipe 113 | -582.16 | 3.72 | 10.9 | 0.034 | 2.73 | 0.45 | Open
Pipe 121 | 174.07 | 1.11 | 1.17 | 0.041 | 3.26 | 0.63 | Open
Pipe 122 | 65.93 | 0.75 | 0.78 | 0.045 | 2.85 | 0.44 | Open
Pump 9 | 1958.25 | 0 | -191.31 | 0 | 0 | 1 | Open