## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.54 | 124.59 | 1
Junc 11 | 180 | 977.5 | 115.91 | 0.87
Junc 12 | 180 | 964.16 | 114.46 | 0.84
Junc 13 | 1303.33 | 919.42 | 97.24 | 0.65
Junc 21 | 180 | 958.03 | 111.81 | 0.76
Junc 22 | 240 | 954.45 | 112.42 | 0.63
Junc 23 | 180 | 946.78 | 111.26 | 0.39
Junc 31 | 120 | 952.18 | 109.27 | 0.29
Junc 32 | 120 | 949.76 | 103.89 | 0.24
Resvr 9 | -1914.75 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -588.58 | 964.2 | 49.48 | 0.94