## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.2 | 123.14 | 1
Junc 11 | 180 | 973.69 | 114.26 | 0.87
Junc 12 | 180 | 960.4 | 112.83 | 0.85
Junc 13 | 1611.18 | 895.46 | 86.86 | 0.68
Junc 21 | 180 | 952.64 | 109.47 | 0.77
Junc 22 | 240 | 948.38 | 109.79 | 0.65
Junc 23 | 180 | 937.91 | 107.42 | 0.43
Junc 31 | 120 | 946.63 | 106.86 | 0.29
Junc 32 | 120 | 943.98 | 101.38 | 0.24
Resvr 9 | -1938.19 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -872.98 | 960.48 | 47.87 | 0.94