## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.7 | 122.49 | 1
Junc 11 | 180 | 971.99 | 113.52 | 0.87
Junc 12 | 180 | 958.71 | 112.1 | 0.86
Junc 13 | 1747.65 | 883.71 | 81.77 | 0.69
Junc 21 | 180 | 950.19 | 108.41 | 0.77
Junc 22 | 240 | 945.62 | 108.59 | 0.65
Junc 23 | 180 | 933.78 | 105.63 | 0.45
Junc 31 | 120 | 944.11 | 105.77 | 0.29
Junc 32 | 120 | 941.35 | 100.24 | 0.23
Resvr 9 | -1948.63 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -999.02 | 958.82 | 47.15 | 0.94