## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1928.22 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 920.95 | 1.92 | 1.67 | 0.034 | 2.85 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 326.56 | 1.33 | 1.26 | 0.038 | 3.21 | 0.74 | Open
Pipe 21 | -474.1 | 1.94 | 2.51 | 0.036 | 2.53 | 0.57 | Open
Pipe 22 | -26.56 | 0.08 | 0 | 0.056 | 0.63 | 0.39 | Open
Pipe 31 | -14.36 | 0.16 | 0.05 | 0.057 | 1.16 | 0.28 | Open
Pipe 110 | 407.5 | 0.51 | 0.11 | 0.04 | 2.13 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 827.27 | 3.38 | 7.05 | 0.033 | 4.09 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 821.9 | 2.33 | 2.87 | 0.034 | 3.19 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 206.56 | 1.32 | 1.6 | 0.04 | 2.06 | 0.37 | Open
Pipe 121 | 105.64 | 0.67 | 0.46 | 0.044 | 2.18 | 0.45 | Open
Pipe 122 | 134.36 | 1.52 | 2.93 | 0.041 | 3.58 | 0.51 | Open
Pump 9 | 1928.22 | 0 | -195.63 | 0 | 0 | 1 | Open