## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1947.07 | 2.45 | 1.96 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 863.46 | 1.8 | 1.48 | 0.034 | 2.82 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 349.67 | 1.43 | 1.43 | 0.038 | 3.36 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -560.3 | 2.29 | 3.43 | 0.035 | 2.87 | 0.63 | Open
Pipe 22 | -49.67 | 0.14 | 0.02 | 0.051 | 0.77 | 0.37 | Open
Pipe 31 | -29.91 | 0.34 | 0.18 | 0.051 | 1.51 | 0.28 | Open
Pipe 110 | 566.75 | 0.71 | 0.2 | 0.038 | 2.29 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 903.62 | 3.69 | 8.3 | 0.033 | 4.13 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 900.53 | 2.55 | 3.39 | 0.033 | 3.28 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 229.67 | 1.47 | 1.95 | 0.039 | 2.38 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 90.09 | 0.58 | 0.34 | 0.045 | 2.05 | 0.44 | Open
Pipe 122 | 149.91 | 1.7 | 3.59 | 0.04 | 4.01 | 0.56 | Open
Pump 9 | 1947.07 | 0 | -192.92 | 0 | 0 | 1 | Open