## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1964.79 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 806.78 | 1.68 | 1.31 | 0.035 | 2.79 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 370.93 | 1.52 | 1.6 | 0.037 | 3.47 | 0.78 | Open
Pipe 21 | -640.09 | 2.61 | 4.38 | 0.034 | 3.09 | 0.67 | Open
Pipe 22 | -70.93 | 0.2 | 0.03 | 0.049 | 0.86 | 0.36 | Open
Pipe 31 | -44.37 | 0.5 | 0.38 | 0.048 | 1.88 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 717.69 | 0.9 | 0.31 | 0.036 | 2.39 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 978.01 | 4 | 9.61 | 0.032 | 4.16 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 973.54 | 2.76 | 3.92 | 0.033 | 3.35 | 0.82 | Open
Pipe 113 | 250.93 | 1.6 | 2.29 | 0.038 | 2.66 | 0.47 | Open
Pipe 121 | 75.63 | 0.48 | 0.25 | 0.046 | 1.92 | 0.43 | Open
Pipe 122 | 164.37 | 1.87 | 4.26 | 0.039 | 4.33 | 0.6 | Open
Pump 9 | 1964.79 | 0 | -190.36 | 0 | 0 | 1 | Open