## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1981.33 | 2.5 | 2.03 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 751.65 | 1.57 | 1.15 | 0.035 | 2.75 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 390.57 | 1.6 | 1.76 | 0.037 | 3.55 | 0.79 | Open
Pipe 21 | -714.09 | 2.92 | 5.37 | 0.034 | 3.24 | 0.7 | Open
Pipe 22 | -90.57 | 0.26 | 0.05 | 0.047 | 0.95 | 0.36 | Open
Pipe 31 | -57.86 | 0.66 | 0.62 | 0.046 | 2.3 | 0.36 | Open
Pipe 110 | 860.31 | 1.08 | 0.43 | 0.036 | 2.46 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 1049.69 | 4.29 | 10.96 | 0.032 | 4.2 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1041.39 | 2.95 | 4.44 | 0.033 | 3.41 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 270.57 | 1.73 | 2.64 | 0.038 | 2.91 | 0.51 | Open
Pipe 121 | 62.14 | 0.4 | 0.17 | 0.047 | 1.78 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 177.86 | 2.02 | 4.92 | 0.039 | 4.55 | 0.62 | Open
Pump 9 | 1981.33 | 0 | -187.94 | 0 | 0 | 1 | Open