## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1996.7 | 2.52 | 2.06 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 698.54 | 1.46 | 1 | 0.035 | 2.71 | 0.81 | Open
Pipe 12 | 408.73 | 1.67 | 1.91 | 0.037 | 3.59 | 0.79 | Open
Pipe 21 | -782.75 | 3.2 | 6.36 | 0.033 | 3.32 | 0.7 | Open
Pipe 22 | -108.73 | 0.31 | 0.07 | 0.046 | 1.03 | 0.37 | Open
Pipe 31 | -70.45 | 0.8 | 0.89 | 0.045 | 2.76 | 0.42 | Open
Pipe 110 | 994.66 | 1.25 | 0.57 | 0.035 | 2.5 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 1118.17 | 4.57 | 12.32 | 0.032 | 4.22 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 1104.46 | 3.13 | 4.95 | 0.032 | 3.46 | 0.84 | Open
Pipe 113 | 288.73 | 1.84 | 2.98 | 0.038 | 3.14 | 0.55 | Open
Pipe 121 | 49.55 | 0.32 | 0.11 | 0.049 | 1.65 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 190.45 | 2.16 | 5.59 | 0.039 | 4.72 | 0.64 | Open
Pump 9 | 1996.7 | 0 | -185.67 | 0 | 0 | 1 | Open