## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2010.94 | 2.54 | 2.08 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 647.74 | 1.35 | 0.87 | 0.036 | 2.67 | 0.81 | Open
Pipe 12 | 425.56 | 1.74 | 2.06 | 0.037 | 3.62 | 0.79 | Open
Pipe 21 | -846.45 | 3.46 | 7.35 | 0.033 | 3.35 | 0.7 | Open
Pipe 22 | -125.56 | 0.36 | 0.09 | 0.045 | 1.11 | 0.38 | Open
Pipe 31 | -82.18 | 0.93 | 1.18 | 0.044 | 3.06 | 0.45 | Open
Pipe 110 | 1120.89 | 1.41 | 0.71 | 0.034 | 2.55 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 1183.2 | 4.83 | 13.67 | 0.031 | 4.24 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 1163.08 | 3.3 | 5.45 | 0.032 | 3.51 | 0.84 | Open
Pipe 113 | 305.56 | 1.95 | 3.3 | 0.037 | 3.34 | 0.58 | Open
Pipe 121 | 37.82 | 0.24 | 0.07 | 0.051 | 1.63 | 0.45 | Open
Pipe 122 | 202.18 | 2.29 | 6.24 | 0.038 | 4.83 | 0.65 | Open
Pump 9 | 2010.94 | 0 | -183.56 | 0 | 0 | 1 | Open