## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.92 | 122.59 | 1
Junc 11 | 180 | 972.24 | 113.63 | 0.87
Junc 12 | 180 | 964.42 | 114.57 | 0.84
Junc 13 | 120 | 956.87 | 113.47 | 0.49
Junc 21 | 1373.82 | 928.42 | 98.97 | 0.66
Junc 22 | 240 | 946.5 | 108.98 | 0.74
Junc 23 | 180 | 946.58 | 111.18 | 0.39
Junc 31 | 120 | 926.6 | 98.19 | 0.28
Junc 32 | 120 | 927.56 | 94.27 | 0.39
Resvr 9 | -1947.07 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -566.75 | 964.46 | 49.6 | 0.94