## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 990.36 | 121.48 | 1
Junc 11 | 180 | 969.33 | 112.37 | 0.87
Junc 12 | 180 | 962.43 | 113.71 | 0.85
Junc 13 | 120 | 954 | 112.23 | 0.55
Junc 21 | 1542.48 | 918.58 | 94.71 | 0.68
Junc 22 | 240 | 941.73 | 106.91 | 0.75
Junc 23 | 180 | 941.89 | 109.14 | 0.43
Junc 31 | 120 | 917.27 | 94.14 | 0.27
Junc 32 | 120 | 919.26 | 90.67 | 0.43
Resvr 9 | -1964.79 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -717.69 | 962.49 | 48.74 | 0.94