## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 985.67 | 119.45 | 1
Junc 11 | 180 | 964.01 | 110.06 | 0.87
Junc 12 | 180 | 958.72 | 112.1 | 0.86
Junc 13 | 120 | 948.64 | 109.9 | 0.61
Junc 21 | 1851.36 | 898.98 | 86.22 | 0.71
Junc 22 | 240 | 932.57 | 102.94 | 0.76
Junc 23 | 180 | 932.93 | 105.26 | 0.5
Junc 31 | 120 | 898.38 | 85.96 | 0.32
Junc 32 | 120 | 903.06 | 83.65 | 0.51
Resvr 9 | -1996.7 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -994.66 | 958.84 | 47.16 | 0.94