## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 983.56 | 118.53 | 1
Junc 11 | 180 | 961.61 | 109.02 | 0.87
Junc 12 | 180 | 957.01 | 111.36 | 0.87
Junc 13 | 120 | 946.15 | 108.82 | 0.64
Junc 21 | 1991.83 | 889.4 | 82.07 | 0.73
Junc 22 | 240 | 928.23 | 101.06 | 0.76
Junc 23 | 180 | 928.7 | 103.43 | 0.52
Junc 31 | 120 | 889.04 | 81.91 | 0.38
Junc 32 | 120 | 895.26 | 80.27 | 0.53
Resvr 9 | -2010.94 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1120.89 | 957.15 | 46.43 | 0.94