## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1948.43 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1013.33 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 433.02 | 1.77 | 2.13 | 0.036 | 3.68 | 0.79 | Open
Pipe 21 | 386.17 | 1.58 | 1.72 | 0.037 | 3.31 | 0.72 | Open
Pipe 22 | -133.02 | 0.38 | 0.1 | 0.044 | 1.06 | 0.36 | Open
Pipe 31 | 68.93 | 0.78 | 0.85 | 0.045 | 1.7 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 788.83 | 0.99 | 0.37 | 0.036 | 2.42 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 755.11 | 3.08 | 5.95 | 0.034 | 4.05 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1189.13 | 3.37 | 5.68 | 0.032 | 3.43 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 313.02 | 2 | 3.46 | 0.037 | 3.06 | 0.55 | Open
Pipe 121 | 188.93 | 1.21 | 1.36 | 0.04 | 3.67 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 51.07 | 0.58 | 0.49 | 0.047 | 2.48 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1948.43 | 0 | -192.73 | 0 | 0 | 1 | Open