## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1915.04 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1061.18 | 2.21 | 2.17 | 0.033 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 367.35 | 1.5 | 1.57 | 0.037 | 3.47 | 0.77 | Open
Pipe 21 | 315 | 1.29 | 1.18 | 0.038 | 3.09 | 0.7 | Open
Pipe 22 | -67.35 | 0.19 | 0.03 | 0.049 | 0.83 | 0.35 | Open
Pipe 31 | 58.85 | 0.67 | 0.64 | 0.046 | 1.64 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 447.36 | 0.56 | 0.13 | 0.039 | 2.18 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 673.85 | 2.75 | 4.82 | 0.034 | 3.98 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 961.2 | 2.73 | 3.83 | 0.033 | 3.27 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 247.35 | 1.58 | 2.23 | 0.038 | 2.26 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 178.85 | 1.14 | 1.23 | 0.04 | 3.41 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 61.15 | 0.69 | 0.68 | 0.046 | 2.45 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1915.04 | 0 | -197.5 | 0 | 0 | 1 | Open