## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1964.29 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 989.18 | 2.06 | 1.91 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 463.49 | 1.89 | 2.41 | 0.036 | 3.76 | 0.81 | Open
Pipe 21 | 420.7 | 1.72 | 2.01 | 0.037 | 3.38 | 0.73 | Open
Pipe 22 | -163.49 | 0.46 | 0.14 | 0.043 | 1.18 | 0.38 | Open
Pipe 31 | 74.41 | 0.84 | 0.98 | 0.044 | 1.78 | 0.27 | Open
Pipe 110 | 950.16 | 1.2 | 0.52 | 0.035 | 2.49 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 795.11 | 3.25 | 6.55 | 0.033 | 4.07 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1295.85 | 3.68 | 6.66 | 0.032 | 3.5 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 343.49 | 2.19 | 4.1 | 0.037 | 3.36 | 0.6 | Open
Pipe 121 | 194.41 | 1.24 | 1.43 | 0.04 | 3.76 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 45.59 | 0.52 | 0.4 | 0.048 | 2.41 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1964.29 | 0 | -190.43 | 0 | 0 | 1 | Open