## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1979.54 | 2.5 | 2.02 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 965.22 | 2.01 | 1.82 | 0.034 | 2.87 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 492.51 | 2.01 | 2.7 | 0.036 | 3.83 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 454.24 | 1.86 | 2.32 | 0.036 | 3.44 | 0.74 | Open
Pipe 22 | -192.51 | 0.55 | 0.19 | 0.042 | 1.32 | 0.41 | Open
Pipe 31 | 80.08 | 0.91 | 1.12 | 0.044 | 1.88 | 0.29 | Open
Pipe 110 | 1105.1 | 1.39 | 0.69 | 0.034 | 2.55 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 834.32 | 3.41 | 7.16 | 0.033 | 4.1 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1397.82 | 3.97 | 7.66 | 0.031 | 3.55 | 0.84 | Open
Pipe 113 | 372.51 | 2.38 | 4.77 | 0.036 | 3.61 | 0.64 | Open
Pipe 121 | 200.08 | 1.28 | 1.51 | 0.04 | 3.83 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 39.92 | 0.45 | 0.31 | 0.049 | 2.3 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1979.54 | 0 | -188.2 | 0 | 0 | 1 | Open