## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1994.17 | 2.51 | 2.05 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 941.63 | 1.96 | 1.74 | 0.034 | 2.85 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 520.12 | 2.12 | 2.98 | 0.035 | 3.89 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 486.65 | 1.99 | 2.64 | 0.036 | 3.5 | 0.75 | Open
Pipe 22 | -220.12 | 0.62 | 0.25 | 0.041 | 1.48 | 0.45 | Open
Pipe 31 | 85.89 | 0.97 | 1.28 | 0.043 | 2 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1253.62 | 1.58 | 0.87 | 0.034 | 2.58 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 872.54 | 3.56 | 7.78 | 0.033 | 4.12 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1495.13 | 4.24 | 8.68 | 0.031 | 3.59 | 0.85 | Open
Pipe 113 | 400.12 | 2.55 | 5.44 | 0.036 | 3.82 | 0.67 | Open
Pipe 121 | 205.89 | 1.31 | 1.59 | 0.04 | 3.88 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 34.11 | 0.39 | 0.23 | 0.05 | 2.19 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1994.17 | 0 | -186.05 | 0 | 0 | 1 | Open