## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.5 | 124.58 | 1
Junc 11 | 180 | 977.45 | 115.89 | 0.87
Junc 12 | 180 | 965.99 | 115.25 | 0.83
Junc 13 | 120 | 957.71 | 113.83 | 0.68
Junc 21 | 180 | 952 | 109.19 | 0.78
Junc 22 | 1282.4 | 945.77 | 108.66 | 0.68
Junc 23 | 180 | 945.92 | 110.89 | 0.36
Junc 31 | 120 | 945.53 | 106.39 | 0.29
Junc 32 | 120 | 942.17 | 100.6 | 0.24
Resvr 9 | -1915.04 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -447.36 | 966.02 | 50.27 | 0.94