## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.09 | 123.53 | 1
Junc 11 | 180 | 974.7 | 114.7 | 0.87
Junc 12 | 180 | 963.71 | 114.27 | 0.84
Junc 13 | 120 | 953.98 | 112.22 | 0.71
Junc 21 | 180 | 946.33 | 106.73 | 0.78
Junc 22 | 1473.18 | 938.73 | 105.61 | 0.72
Junc 23 | 180 | 939.04 | 107.91 | 0.4
Junc 31 | 120 | 939.53 | 103.79 | 0.32
Junc 32 | 120 | 935.64 | 97.77 | 0.24
Resvr 9 | -1932 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -621.19 | 963.76 | 49.29 | 0.94