## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 990.43 | 121.51 | 1
Junc 11 | 180 | 969.41 | 112.4 | 0.87
Junc 12 | 180 | 959.35 | 112.37 | 0.86
Junc 13 | 120 | 946.62 | 109.03 | 0.74
Junc 21 | 180 | 934.83 | 101.75 | 0.79
Junc 22 | 1834.45 | 924.19 | 99.31 | 0.73
Junc 23 | 180 | 924.95 | 101.8 | 0.47
Junc 31 | 120 | 927.28 | 98.48 | 0.54
Junc 32 | 120 | 922.1 | 91.9 | 0.24
Resvr 9 | -1964.29 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -950.16 | 959.45 | 47.42 | 0.94