## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 988.2 | 120.54 | 1
Junc 11 | 180 | 966.88 | 111.3 | 0.87
Junc 12 | 180 | 957.26 | 111.47 | 0.87
Junc 13 | 120 | 943.02 | 107.47 | 0.76
Junc 21 | 180 | 929.07 | 99.26 | 0.79
Junc 22 | 2004.64 | 916.81 | 96.11 | 0.74
Junc 23 | 180 | 917.84 | 98.72 | 0.5
Junc 31 | 120 | 921.11 | 95.81 | 0.6
Junc 32 | 120 | 915.18 | 88.9 | 0.25
Resvr 9 | -1979.54 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1105.1 | 957.4 | 46.54 | 0.94