## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 986.05 | 119.61 | 1
Junc 11 | 180 | 964.43 | 110.24 | 0.87
Junc 12 | 180 | 955.25 | 110.6 | 0.87
Junc 13 | 120 | 939.49 | 105.94 | 0.77
Junc 21 | 180 | 923.35 | 96.78 | 0.8
Junc 22 | 2167.8 | 909.42 | 92.91 | 0.74
Junc 23 | 180 | 910.74 | 95.65 | 0.54
Junc 31 | 120 | 914.96 | 93.14 | 0.61
Junc 32 | 120 | 908.2 | 85.88 | 0.25
Resvr 9 | -1994.17 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1253.62 | 955.42 | 45.68 | 0.94