## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1911.14 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1083.84 | 2.26 | 2.26 | 0.033 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 459.56 | 1.88 | 2.37 | 0.036 | 3.62 | 0.78 | Open
Pipe 21 | 291.41 | 1.19 | 1.02 | 0.039 | 2.91 | 0.68 | Open
Pipe 22 | 865.33 | 2.45 | 3.15 | 0.034 | 2.31 | 0.6 | Open
Pipe 31 | 55.88 | 0.63 | 0.58 | 0.046 | 1.62 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 433.76 | 0.55 | 0.12 | 0.039 | 2.16 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 647.29 | 2.64 | 4.47 | 0.034 | 3.96 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 878.03 | 2.49 | 3.24 | 0.034 | 3.23 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 339.56 | 2.17 | 4.02 | 0.037 | 2.94 | 0.54 | Open
Pipe 121 | 175.88 | 1.12 | 1.19 | 0.04 | 3.32 | 0.64 | Open
Pipe 122 | 64.12 | 0.73 | 0.74 | 0.045 | 2.47 | 0.39 | Open
Pump 9 | 1911.14 | 0 | -198.06 | 0 | 0 | 1 | Open