## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1926.47 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1066.52 | 2.22 | 2.19 | 0.033 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 508.16 | 2.08 | 2.86 | 0.036 | 3.73 | 0.79 | Open
Pipe 21 | 320.38 | 1.31 | 1.22 | 0.038 | 3.12 | 0.7 | Open
Pipe 22 | 994.39 | 2.82 | 4.08 | 0.033 | 2.58 | 0.65 | Open
Pipe 31 | 59.56 | 0.68 | 0.65 | 0.046 | 1.64 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 596.08 | 0.75 | 0.22 | 0.038 | 2.31 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 679.94 | 2.78 | 4.9 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 974.44 | 2.76 | 3.93 | 0.033 | 3.32 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 388.16 | 2.48 | 5.15 | 0.036 | 3.46 | 0.62 | Open
Pipe 121 | 179.56 | 1.15 | 1.23 | 0.04 | 3.42 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 60.44 | 0.69 | 0.67 | 0.046 | 2.58 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1926.47 | 0 | -195.88 | 0 | 0 | 1 | Open