## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1954.6 | 2.46 | 1.98 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1032.72 | 2.15 | 2.06 | 0.033 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 596.46 | 2.44 | 3.85 | 0.035 | 3.89 | 0.81 | Open
Pipe 21 | 374.68 | 1.53 | 1.63 | 0.037 | 3.28 | 0.72 | Open
Pipe 22 | 1230.09 | 3.49 | 6.05 | 0.032 | 2.94 | 0.72 | Open
Pipe 31 | 67.19 | 0.76 | 0.81 | 0.045 | 1.69 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 891.95 | 1.12 | 0.46 | 0.035 | 2.47 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 741.87 | 3.03 | 5.76 | 0.034 | 4.04 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1148.21 | 3.26 | 5.32 | 0.032 | 3.45 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 476.46 | 3.04 | 7.52 | 0.035 | 4.2 | 0.72 | Open
Pipe 121 | 187.19 | 1.19 | 1.33 | 0.04 | 3.62 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 52.81 | 0.6 | 0.52 | 0.047 | 2.62 | 0.43 | Open
Pump 9 | 1954.6 | 0 | -191.83 | 0 | 0 | 1 | Open