## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1967.36 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1016.67 | 2.12 | 2.01 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 636.24 | 2.6 | 4.33 | 0.034 | 3.96 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 399.67 | 1.63 | 1.83 | 0.037 | 3.34 | 0.73 | Open
Pipe 22 | 1336.68 | 3.79 | 7.05 | 0.032 | 3.08 | 0.75 | Open
Pipe 31 | 71.03 | 0.81 | 0.9 | 0.045 | 1.73 | 0.27 | Open
Pipe 110 | 1025.56 | 1.29 | 0.6 | 0.035 | 2.52 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 770.69 | 3.15 | 6.18 | 0.033 | 4.06 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1225.99 | 3.48 | 6.01 | 0.032 | 3.49 | 0.84 | Open
Pipe 113 | 516.24 | 3.3 | 8.73 | 0.035 | 4.4 | 0.74 | Open
Pipe 121 | 191.03 | 1.22 | 1.38 | 0.04 | 3.71 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 48.97 | 0.56 | 0.45 | 0.047 | 2.58 | 0.43 | Open
Pump 9 | 1967.36 | 0 | -189.98 | 0 | 0 | 1 | Open