## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1979.26 | 2.5 | 2.02 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1001.34 | 2.09 | 1.95 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 673.21 | 2.75 | 4.81 | 0.034 | 4.01 | 0.83 | Open
Pipe 21 | 423.12 | 1.73 | 2.04 | 0.037 | 3.39 | 0.73 | Open
Pipe 22 | 1435.95 | 4.07 | 8.05 | 0.031 | 3.18 | 0.76 | Open
Pipe 31 | 74.8 | 0.85 | 0.99 | 0.044 | 1.79 | 0.28 | Open
Pipe 110 | 1149.9 | 1.45 | 0.74 | 0.034 | 2.56 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 797.92 | 3.26 | 6.59 | 0.033 | 4.08 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1298.03 | 3.68 | 6.68 | 0.032 | 3.53 | 0.84 | Open
Pipe 113 | 553.21 | 3.53 | 9.92 | 0.034 | 4.53 | 0.75 | Open
Pipe 121 | 194.8 | 1.24 | 1.44 | 0.04 | 3.77 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 45.2 | 0.51 | 0.39 | 0.048 | 2.51 | 0.43 | Open
Pump 9 | 1979.26 | 0 | -188.24 | 0 | 0 | 1 | Open