## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.06 | 124.82 | 1
Junc 11 | 180 | 978.08 | 116.16 | 0.87
Junc 12 | 180 | 966.16 | 115.33 | 0.83
Junc 13 | 120 | 953.63 | 112.06 | 0.71
Junc 21 | 180 | 954.45 | 110.25 | 0.77
Junc 22 | 240 | 949.06 | 110.09 | 0.64
Junc 23 | 1204.89 | 932.42 | 105.04 | 0.38
Junc 31 | 120 | 948.18 | 107.54 | 0.29
Junc 32 | 120 | 945.13 | 101.88 | 0.24
Resvr 9 | -1911.14 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -433.76 | 966.18 | 50.34 | 0.94