## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.88 | 123.87 | 1
Junc 11 | 180 | 975.6 | 115.09 | 0.87
Junc 12 | 180 | 964.03 | 114.41 | 0.84
Junc 13 | 120 | 948.94 | 110.03 | 0.73
Junc 21 | 180 | 949.72 | 108.2 | 0.78
Junc 22 | 240 | 943.3 | 107.59 | 0.72
Junc 23 | 1382.55 | 921.77 | 100.42 | 0.51
Junc 31 | 120 | 943.2 | 105.38 | 0.29
Junc 32 | 120 | 939.77 | 99.56 | 0.24
Resvr 9 | -1926.47 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -596.08 | 964.08 | 49.43 | 0.94