## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 991.83 | 122.12 | 1
Junc 11 | 180 | 971.01 | 113.09 | 0.87
Junc 12 | 180 | 960.11 | 112.7 | 0.85
Junc 13 | 120 | 939.8 | 106.07 | 0.76
Junc 21 | 180 | 940.59 | 104.25 | 0.78
Junc 22 | 240 | 932.01 | 102.7 | 0.76
Junc 23 | 1706.54 | 900.08 | 91.03 | 0.62
Junc 31 | 120 | 933.55 | 101.2 | 0.36
Junc 32 | 120 | 929.26 | 95.01 | 0.24
Resvr 9 | -1954.6 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -891.95 | 960.2 | 47.75 | 0.94