## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 989.98 | 121.32 | 1
Junc 11 | 180 | 968.9 | 112.18 | 0.87
Junc 12 | 180 | 958.31 | 111.93 | 0.86
Junc 13 | 120 | 935.43 | 104.18 | 0.77
Junc 21 | 180 | 936.26 | 102.37 | 0.79
Junc 22 | 240 | 926.59 | 100.35 | 0.77
Junc 23 | 1852.92 | 889.35 | 86.38 | 0.67
Junc 31 | 120 | 928.95 | 99.2 | 0.47
Junc 32 | 120 | 924.2 | 92.81 | 0.24
Resvr 9 | -1967.36 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1025.56 | 958.43 | 46.98 | 0.94