## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 988.24 | 120.56 | 1
Junc 11 | 180 | 966.92 | 111.33 | 0.87
Junc 12 | 180 | 956.63 | 111.2 | 0.87
Junc 13 | 120 | 931.22 | 102.35 | 0.78
Junc 21 | 180 | 932.12 | 100.58 | 0.79
Junc 22 | 240 | 921.36 | 98.08 | 0.78
Junc 23 | 1989.16 | 878.85 | 81.83 | 0.71
Junc 31 | 120 | 924.54 | 97.29 | 0.55
Junc 32 | 120 | 919.31 | 90.69 | 0.24
Resvr 9 | -1979.26 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1149.9 | 956.78 | 46.27 | 0.94