## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1904.03 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1019.21 | 2.12 | 2.01 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 310.93 | 1.27 | 1.15 | 0.038 | 3.09 | 0.72 | Open
Pipe 21 | -235.86 | 0.96 | 0.69 | 0.04 | 1.77 | 0.43 | Open
Pipe 22 | -10.93 | 0.03 | 0 | 0.064 | 0.46 | 0.41 | Open
Pipe 31 | -184.35 | 2.09 | 5.26 | 0.039 | 2.3 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 241 | 0.3 | 0.04 | 0.043 | 1.86 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 704.82 | 2.88 | 5.24 | 0.034 | 4.01 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 769.28 | 2.18 | 2.53 | 0.034 | 3.1 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 190.93 | 1.22 | 1.38 | 0.04 | 1.69 | 0.31 | Open
Pipe 121 | 760.67 | 4.86 | 17.89 | 0.033 | 3.94 | 0.64 | Open
Pipe 122 | 304.35 | 3.45 | 13.32 | 0.036 | 4.88 | 0.67 | Open
Pump 9 | 1904.03 | 0 | -199.06 | 0 | 0 | 1 | Open