## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1913.81 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 996.65 | 2.08 | 1.93 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 325.57 | 1.33 | 1.25 | 0.038 | 3.22 | 0.74 | Open
Pipe 21 | -274.98 | 1.12 | 0.92 | 0.039 | 2.04 | 0.48 | Open
Pipe 22 | -25.57 | 0.07 | 0 | 0.057 | 0.62 | 0.39 | Open
Pipe 31 | -209.14 | 2.37 | 6.65 | 0.038 | 2.64 | 0.36 | Open
Pipe 110 | 327.48 | 0.41 | 0.07 | 0.041 | 2.02 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 737.16 | 3.01 | 5.69 | 0.034 | 4.03 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 818.56 | 2.32 | 2.84 | 0.034 | 3.16 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 205.57 | 1.31 | 1.59 | 0.04 | 1.92 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 832.14 | 5.31 | 21.13 | 0.032 | 4 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 329.14 | 3.73 | 15.4 | 0.036 | 5.26 | 0.69 | Open
Pump 9 | 1913.81 | 0 | -197.68 | 0 | 0 | 1 | Open