## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1921.83 | 2.42 | 1.92 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 977.51 | 2.04 | 1.86 | 0.034 | 2.87 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 337.28 | 1.38 | 1.34 | 0.038 | 3.31 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -306.22 | 1.25 | 1.12 | 0.038 | 2.22 | 0.52 | Open
Pipe 22 | -37.28 | 0.11 | 0.01 | 0.054 | 0.7 | 0.37 | Open
Pipe 31 | -229.32 | 2.6 | 7.88 | 0.037 | 2.95 | 0.41 | Open
Pipe 110 | 398.04 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 2.12 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 764.33 | 3.12 | 6.09 | 0.034 | 4.05 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 858.26 | 2.43 | 3.1 | 0.034 | 3.21 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 217.28 | 1.39 | 1.76 | 0.039 | 2.07 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 890.55 | 5.68 | 23.96 | 0.032 | 4.05 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 349.32 | 3.96 | 17.19 | 0.035 | 5.45 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1921.83 | 0 | -196.54 | 0 | 0 | 1 | Open