## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1928.39 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 961.47 | 2 | 1.81 | 0.034 | 2.86 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 346.69 | 1.42 | 1.41 | 0.038 | 3.37 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -331.28 | 1.35 | 1.29 | 0.038 | 2.36 | 0.54 | Open
Pipe 22 | -46.69 | 0.13 | 0.01 | 0.052 | 0.75 | 0.36 | Open
Pipe 31 | -245.74 | 2.79 | 8.96 | 0.037 | 3.19 | 0.44 | Open
Pipe 110 | 455.55 | 0.57 | 0.13 | 0.039 | 2.19 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 786.92 | 3.21 | 6.43 | 0.033 | 4.06 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 890.34 | 2.53 | 3.32 | 0.034 | 3.24 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 226.69 | 1.45 | 1.9 | 0.039 | 2.2 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 938.2 | 5.99 | 26.39 | 0.032 | 4.08 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 365.74 | 4.15 | 18.72 | 0.035 | 5.58 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1928.39 | 0 | -195.6 | 0 | 0 | 1 | Open