## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1933.77 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 948.12 | 1.98 | 1.76 | 0.034 | 2.86 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 354.29 | 1.45 | 1.47 | 0.038 | 3.41 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -351.51 | 1.44 | 1.44 | 0.038 | 2.46 | 0.56 | Open
Pipe 22 | -54.29 | 0.15 | 0.02 | 0.051 | 0.79 | 0.36 | Open
Pipe 31 | -259.14 | 2.94 | 9.89 | 0.037 | 3.39 | 0.47 | Open
Pipe 110 | 502.53 | 0.63 | 0.16 | 0.038 | 2.23 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 805.65 | 3.29 | 6.71 | 0.033 | 4.07 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 916.36 | 2.6 | 3.5 | 0.033 | 3.27 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 234.29 | 1.5 | 2.02 | 0.039 | 2.29 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 977.16 | 6.24 | 28.45 | 0.031 | 4.1 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 379.14 | 4.3 | 20.01 | 0.035 | 5.64 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1933.77 | 0 | -194.83 | 0 | 0 | 1 | Open