## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1938.18 | 2.44 | 1.95 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 937.01 | 1.95 | 1.72 | 0.034 | 2.85 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 360.48 | 1.47 | 1.51 | 0.037 | 3.45 | 0.77 | Open
Pipe 21 | -367.96 | 1.5 | 1.57 | 0.037 | 2.54 | 0.58 | Open
Pipe 22 | -60.48 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0.81 | 0.36 | Open
Pipe 31 | -270.12 | 3.07 | 10.68 | 0.037 | 3.55 | 0.49 | Open
Pipe 110 | 541.07 | 0.68 | 0.18 | 0.038 | 2.27 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 821.18 | 3.35 | 6.95 | 0.033 | 4.08 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 937.59 | 2.66 | 3.66 | 0.033 | 3.29 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 240.48 | 1.53 | 2.12 | 0.039 | 2.37 | 0.43 | Open
Pipe 121 | 1009.14 | 6.44 | 30.2 | 0.031 | 4.12 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 390.12 | 4.43 | 21.09 | 0.035 | 5.69 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1938.18 | 0 | -194.2 | 0 | 0 | 1 | Open