## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.06 | 125.25 | 1
Junc 11 | 180 | 979.22 | 116.65 | 0.87
Junc 12 | 180 | 968.58 | 116.38 | 0.81
Junc 13 | 120 | 962.51 | 115.91 | 0.34
Junc 21 | 180 | 951.56 | 109 | 0.66
Junc 22 | 240 | 955.2 | 112.74 | 0.73
Junc 23 | 180 | 955.2 | 114.91 | 0.27
Junc 31 | 945.03 | 857.09 | 68.07 | 0.55
Junc 32 | 120 | 884.88 | 75.77 | 0.39
Resvr 9 | -1904.03 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -241 | 968.59 | 51.39 | 0.94