## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.68 | 124.65 | 1
Junc 11 | 180 | 977.65 | 115.97 | 0.87
Junc 12 | 180 | 967.44 | 115.88 | 0.82
Junc 13 | 120 | 960.83 | 115.18 | 0.41
Junc 21 | 180 | 947.59 | 107.28 | 0.67
Junc 22 | 240 | 952.43 | 111.54 | 0.73
Junc 23 | 180 | 952.45 | 113.72 | 0.32
Junc 31 | 1041.28 | 836.03 | 58.94 | 0.56
Junc 32 | 120 | 871.13 | 69.82 | 0.53
Resvr 9 | -1913.81 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -327.48 | 967.46 | 50.9 | 0.94