## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.54 | 124.16 | 1
Junc 11 | 180 | 976.35 | 115.41 | 0.87
Junc 12 | 180 | 966.51 | 115.48 | 0.82
Junc 13 | 120 | 959.44 | 114.58 | 0.48
Junc 21 | 180 | 944.21 | 105.82 | 0.67
Junc 22 | 240 | 950.12 | 110.54 | 0.73
Junc 23 | 180 | 950.17 | 112.73 | 0.35
Junc 31 | 1119.87 | 817.72 | 51.01 | 0.57
Junc 32 | 120 | 859.35 | 64.71 | 0.6
Resvr 9 | -1921.83 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -398.04 | 966.53 | 50.49 | 0.94