## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.6 | 123.75 | 1
Junc 11 | 180 | 975.29 | 114.95 | 0.87
Junc 12 | 180 | 965.74 | 115.15 | 0.83
Junc 13 | 120 | 958.31 | 114.09 | 0.53
Junc 21 | 180 | 941.36 | 104.58 | 0.67
Junc 22 | 240 | 948.2 | 109.71 | 0.74
Junc 23 | 180 | 948.27 | 111.91 | 0.36
Junc 31 | 1183.95 | 802.05 | 44.22 | 0.58
Junc 32 | 120 | 849.37 | 60.39 | 0.64
Resvr 9 | -1928.39 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -455.55 | 965.77 | 50.16 | 0.94