## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1888.32 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1067.09 | 2.22 | 2.19 | 0.033 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 293.61 | 1.2 | 1.03 | 0.039 | 2.89 | 0.68 | Open
Pipe 21 | -24.15 | 0.1 | 0.01 | 0.056 | 0.92 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 6.39 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.25 | 0.47 | Open
Pipe 31 | 365.38 | 4.15 | 18.68 | 0.035 | 5.12 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 118.15 | 0.15 | 0.01 | 0.048 | 1.46 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 641.23 | 2.62 | 4.4 | 0.034 | 3.95 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 711.63 | 2.02 | 2.19 | 0.035 | 2.97 | 0.75 | Open
Pipe 113 | 173.61 | 1.11 | 1.16 | 0.041 | 1.59 | 0.29 | Open
Pipe 121 | 485.38 | 3.1 | 7.79 | 0.035 | 4.31 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 441.09 | 5.01 | 26.48 | 0.034 | 5.15 | 0.65 | Open
Pump 9 | 1888.32 | 0 | -201.27 | 0 | 0 | 1 | Open