## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1893.69 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1058.7 | 2.21 | 2.16 | 0.033 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 303.71 | 1.24 | 1.1 | 0.038 | 2.97 | 0.69 | Open
Pipe 21 | -37.43 | 0.15 | 0.02 | 0.052 | 1.01 | 0.4 | Open
Pipe 22 | -3.71 | 0.01 | 0 | 0.074 | 0.23 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 392.42 | 4.45 | 21.32 | 0.035 | 5.15 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 170.18 | 0.21 | 0.02 | 0.045 | 1.66 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 654.99 | 2.68 | 4.57 | 0.034 | 3.97 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 745.18 | 2.11 | 2.39 | 0.034 | 3.05 | 0.76 | Open
Pipe 113 | 183.71 | 1.17 | 1.29 | 0.04 | 1.61 | 0.3 | Open
Pipe 121 | 512.42 | 3.27 | 8.61 | 0.035 | 4.31 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 471.46 | 5.35 | 29.95 | 0.034 | 5.12 | 0.65 | Open
Pump 9 | 1893.69 | 0 | -200.52 | 0 | 0 | 1 | Open