## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1897.75 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1052.17 | 2.19 | 2.14 | 0.033 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 311.19 | 1.27 | 1.15 | 0.038 | 3.09 | 0.72 | Open
Pipe 21 | -47.1 | 0.19 | 0.03 | 0.051 | 1.07 | 0.39 | Open
Pipe 22 | -11.19 | 0.03 | 0 | 0.064 | 0.46 | 0.41 | Open
Pipe 31 | 412.68 | 4.68 | 23.41 | 0.034 | 5.17 | 0.65 | Open
Pipe 110 | 209.19 | 0.26 | 0.03 | 0.044 | 1.77 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 665.58 | 2.72 | 4.71 | 0.034 | 3.97 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 770.16 | 2.18 | 2.54 | 0.034 | 3.09 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 191.19 | 1.22 | 1.39 | 0.04 | 1.63 | 0.3 | Open
Pipe 121 | 532.68 | 3.4 | 9.25 | 0.034 | 4.3 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 494.25 | 5.61 | 32.69 | 0.033 | 5.62 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1897.75 | 0 | -199.95 | 0 | 0 | 1 | Open