## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1900.84 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1047.08 | 2.18 | 2.12 | 0.033 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 316.81 | 1.29 | 1.19 | 0.038 | 3.15 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -54.28 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 1.11 | 0.38 | Open
Pipe 22 | -16.81 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.53 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 428.05 | 4.86 | 25.05 | 0.034 | 5.18 | 0.65 | Open
Pipe 110 | 238.75 | 0.3 | 0.04 | 0.043 | 1.85 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 673.76 | 2.75 | 4.82 | 0.034 | 3.98 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 789.02 | 2.24 | 2.66 | 0.034 | 3.12 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 196.81 | 1.26 | 1.46 | 0.04 | 1.72 | 0.32 | Open
Pipe 121 | 548.05 | 3.5 | 9.75 | 0.034 | 4.3 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 511.55 | 5.8 | 34.84 | 0.033 | 5.68 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1900.84 | 0 | -199.51 | 0 | 0 | 1 | Open